 INTRODUCION :                                                                                                                                             Dans note TP on basé sur la notion de chaleur. En physique, la chaleur est                                                                                                                                                                                                              une  forme d'énergie échangée entre deux corps. Ce transfert s'effectue sous forme d'énergie mécanique microscopique, correspondant au degré d'agitation des molécules. Ainsi, lorsqu'un corps reçoit de la chaleur, l'agitation de ses molécules a tendance à s'intensifier, ce qui se traduit  par une augmentation de la température de ce corps.  La chaleur se propage spontanément du corps ayant la température la plus élevée vers celui ayant la température la plus basse, élevant donc généralement la température de ce dernier, tout en abaissant la température du premier. Il y a deux types chaleur :

· Chaleur latente : C est la quantité de chaleur requise pour réaliser l’un des changements d'état.

· Chaleur massique : C est  la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 °C la température de 1 unité de masse d’un corps. La chaleur massique est donc égale à  la capacité calorifique par unité de masse.

1- But de TP :

· Obtenir d’abord la constante d’étalonnage calorimètre utilisé. 

· Déterminer ensuite la chaleur latente de la glace.
2-Mode opératoire 

a) détermination du constant étalonnage du calorimètre :

Apres la préparation de matérielle utilisé, on a lavé le vase intérieur du calorimètre à l’eau de robinet puis on a rincé le à l’eau distillé.

On a commencé d’abord avec le mesure de la température initial (T1) du calorimètre au même temps on a chauffé 100ml d’eau distillée jusqu’ à la température  T2=50°c.

Apres on a versé l’eau chaud rapidement dans le calorimètre une agitation pour que l’équilibre thermique s établisse.

Enfin on a mesuré avec un thermomètre la température d’équilibre (T3).
b) détermination de la chaleur latente de la glace :
On a lavé le vase intérieur du calorimètre à l’eau de robinet, ensuite en le rince à l’eau distillée. On a versé 100ml d’eau distillée préalablement mesuré par une éprouvette graduée dans le calorimètre et on a attendit quelque minute pour l’équilibre thermique puis on a noté la température (T1).

Apres on a pesé le glaçon qu’on a préparé et sa température est     T4 =0°c, puis on a introduit le glaçon dans le calorimètre et on a agité le mélange jusqu’à ce que le glaçon soit complètement fondu.

Enfin on a noté la température d’équilibre (T5).

3-Calculs :
 a) . La constante d’étalonnage calorimètre C :

C = -Q1/ ∆T2           avec : Q1 = m ceau ∆T1    et  ∆T2 = T3 – T1  

                                                                                 = 41-18                                                                                                                                                                                                                             ∆T2 = 23°c 
On calcul Q1 :

m=100g     ,     ceau = 1cal/g.K

Q1 =  100*1*(-9) = -900                        Q1 = -900  cal                        
On calcul  C :

C = 900/23= 39.13                             C= 39.13 cal/K
c) La chaleur latente de fusion de la glace :
   (C+meauceau) ∆T3 +mglace ceau  ∆T4
Q2=  
                          m glace           

*∆T3= T1-T5 = 19-11= 8
donc     ∆T3= 8°c
*∆T4=T4 –T5 =0 – 11 = - 11   donc   ∆T4= -11°c
*meau =100g ,   mglace=13.10 g  , c eau= 1cal/g.K.
*C = 39,13 cal/K.
Donc         Q2= 2378,61 cal 
d) L’enthalpie molaire de fusion de la glace.
D’après la formule :
*∆H FUS = Q2/ n   avec n =m glace /M       avec   M : masse molaire de la glace. 
                                                                         M = 18 g /mol
*n = 13.1/18 =0,772 mol             n= 0,772 mol 
∆H FUS =2378.61 /0,772 = 3081, 1                        ∆H FUS = 3081, 1 cal/mol                        
f) L’erreur relative sur l’enthalpie molaire de fusion :

∆H FUS = (Q2* M) /m glace    avec M = constante 


Donc : 

    ∆(∆H)        ∆ Q2       ∆ m glace 
           ∆H                Q2               m glace
Après les calculs on trouve que l’erreur sur l’enthalpie est :

∆ (∆H)      ∆C                 ∆C solu      2 ∆T

  ∆H           C +Csolution    C + Csol        T4-T1

g) Les facteurs influençant l’expérience :

· les erreurs de la précision comme les mesures des volumes et des quantités.

· les facteurs de l’extérieur comme la température extérieur.

· le type de calorimètre qu’on a utilisé.

· la variation de la température du  calorimètre (T1).

· les erreurs de la lecture sur le thermomètre

· Les fuites de la chaleurs comme la duré de l’ouverture de calorimètre.

h) CONCLUSIONS 
1. Cette constante d’étalonnage dépend de facteurs influencés.
2. La constante d’étalonnage est la capacité thermique du calorimètre.  
3.  La chaleur latente dépend des températures mesurées.
4. L’enthalpie molaire dépend de la chaleur latente (Q2). 
                                                                                                               Fin
